# 真空泵选型业主需提供的基础参数

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电电源 | 220V 单相50Hz 380V-10%～+5% 50Hz 低压短路容量35MVA 10KV-10%～+5% 50Hz 高压短路容量750MVA |
|  | 蒸汽(饱和) | 低压0.5MPa 中压1.25MP |
|  | 清水水质 | PH值7.32 总硬度314mg/l 硫酸盐10.6mg/l 氯化物61.3mg/l 溶解性总固物452mg/l |
|  | 冷却水温度 | 28 OC -30OC |
|  | 地震烈度 | 按7度设防 |
| 2 | 吸气介质 |  |
| 3 | 吸气压力 |  |
| 4 | 吸气温度 |  |
| 5 | 吸气流量 |  |
| 6 | 排气压力 |  |
| 7 | 工作液介质及温度 |  |
| 8 | 电机要求 |  |
| 9 | 传动方式 |  |
| 10 | 数量 |  |
| 11 | 安装位置 |  |